## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除工程 |  |  |  |  | 标段：九龙基地活苗车间细胞线低温冷库改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 011610002001 | 保温门拆除 | 1.保护性拆除 2.原2号门、3号门拆除 | m2 |  | 4.8
2 | 011611005001 | 保温墙板拆除 | 1.冷库保温立板分解拆除 2.保护性拆除，保留原其他接触板面的保温密封性 3.包含新开门洞拆除及-20度冷库进-40度冷库处隔墙拆除 | m2 |  | 11.89
3 | 010103002001 | 拆除旧料运至建设单位指定地点 | 1.拆除旧料 2.运至建设单位指定地点 3.满足现场管理及验收规范要求 | m3 |  | 3.34
4 | 011701003001 | 脚手架 | 1.配合墙板、门拆除用脚手架 2.搭设方式自行考虑 | m2 |  | 13.69
5 | 030113001001 | 冷水机组 | 1.-45度、-25度冷库外机设备保护性拆除 2.拆除设备后人工从净化车间内搬运至甲方指定地点 | 台 |  | 2
6 | 030113004001 | 冷风机 | 1.-45度、-25度冷库冷风机设备保护性拆除 2.拆除设备进行拆解后人工从净化车间内搬运至甲方指定地点 | 台 |  | 2
7 | 030113004002 | 冷风机 | 1、-45度冷库冷风机设备保护性拆除 2、保护性拆除及利旧安装 | 台 |  | 1
8 | 03B001 | 管道、电缆拆除 | 1.制冷管道、保温、阀门、电缆拆除 2.高级技工 3.拆除设备后人工从净化车间内搬运至甲方指定地点 | 工日 |  | 20
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：拆除工程 |  |  | 标段：九龙基地活苗车间细胞线低温冷库改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证费 | 0.00
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12