## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  |  | 标段：国药动保质检室实验室和办公室改造 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
电气系统
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:楼层总配电箱AT 2.规格:具体配置详见设计图纸 | 台 |  | 1
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:实验室照明插座箱AL 2.规格:具体配置详见设计图纸 | 台 |  | 1
3 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:实验室UPS插座箱UPS-AL 2.规格:具体配置详见设计图纸 | 台 |  | 1
4 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:空调机组控制柜AC201 2.规格:具体配置详见设计图纸 | 台 |  | 1
5 | 030414007001 | 不间断电源 | 1.名称:UPS 不间断电源 2.容量:20KVA,三进三出，含后备半小时电池及电池柜（20KVA主机1台+A16电池柜2台+32块100ah蓄电池 | 台 |  | 1
6 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:电缆桥架 2.规格:100*50*1.0 3.材质:碳钢 | m |  | 7.9
7 | 030411003002 | 桥架 | 1.名称:电缆桥架 2.规格:200*100*1.2 3.材质:碳钢 | m |  | 25
8 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-5*4 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):0.6/1 | m |  | 40
9 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-5*10 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):0.6/1 | m |  | 85
10 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4x35+1x16 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):0.6/1 | m |  | 18
11 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:电缆截面(mm2)≤35 3.材质、类型:铜芯 4.电压等级（kV):0.6/1 | 个 |  | 2
12 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:压铜接线端子 2.规格:导线截面(mm2)≤16 3.材质、类型:铜芯 4.电压等级（kV):0.6/1 | 个 |  | 6
13 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线 3.规格:WDZB-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 | m |  | 628.99
14 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线 3.规格:WDZB-BYJ-4 4.材质:铜芯 | m |  | 1233.34
15 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:控制线 3.规格:RVVP-4*1.0 4.材质:铜芯 | m |  | 13.49
16 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:套接紧定式镀锌钢导管(JDG) 3.规格:DN20*1.60 4.配置形式:明配 | m |  | 283.6
17 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:套接紧定式镀锌钢导管(JDG) 3.规格:DN20*1.60 4.配置形式:暗配 | m |  | 16.9
18 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:套接紧定式镀锌钢导管(JDG) 3.规格:DN25*1.60 4.配置形式:明配 | m |  | 308.91
19 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:套接紧定式镀锌钢导管(JDG) 3.规格:DN25*1.60 4.配置形式:暗配 | m |  | 102.2
20 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:套接紧定式镀锌钢导管(JDG) 3.规格:DN32*1.60 4.配置形式:明配 | m |  | 20
21 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:金属软管 2.规格:DN20 3.配置形式:明配 | m |  | 9
22 | 030412005001 | LED洁净灯盘 | 1.名称:LED洁净灯盘 2.型号:600*600 3.规格:48W 4.安装形式:吸顶式 | 套 |  | 18
23 | 030412004001 | 防水防尘灯 | 1.名称:防水防尘灯 2.规格:20w 3.安装形式:嵌入式 | 套 |  | 3
24 | 030412006001 | 紫外线消毒灯 | 1.名称:紫外线消毒灯 2.规格:40W | 套 |  | 12
25 | 030404034001 | 单联单控开关 | 1.名称:单联单控开关 2.规格:250V，10A 3.安装方式:距地1.3m暗装 | 个 |  | 8
26 | 030404034002 | 双联单控开关 | 1.名称:双联单控开关 2.规格:250V，10A 3.安装方式:距地1.3m暗装 | 个 |  | 8
27 | 030404034003 | 双联单控开关 | 1.名称:延时开关 2.规格:250V，10A 3.安装方式:距地1.3m暗装 | 个 |  | 4
28 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:单相二、三孔插座 2.规格:250V，10A 3.安装方式:暗装 | 个 |  | 61
29 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:暗配 | 个 |  | 114
30 | 030413002001 | 凿（压)槽 | 1.名称:墙面凿槽 2.规格:宽mm*深mm70*70 3.填充(恢复)方式:水泥砂浆抹平 | m |  | 119.1
分部小计
防雷接地系统
31 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:局部等电位接地盒 2.安装方式:嵌入式安装 | 台 |  | 4
32 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:40*4 | m |  | 43.31
分部小计
措施项目
33 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | 1.名称:安装脚手架搭拆 2.其他:满足设计及规范要求 | 项 |  | 1
分部小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  |  | 标段：国药动保质检室实验室和办公室改造 |  | 第 1 页 共 1 页
项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
2.1 | 安全文明施工费
011707001015 | 安全文明施工费（房屋建筑工程) | [7 empty] | 选择市优或省优工程时费率会发生相应调整，详见武城建[2023]9号文
011707001016 | 安全文明施工费（装饰工程） | [7 empty] | 选择市优或省优工程时费率会发生相应调整，详见武城建[2023]9号文
031302001005 | 安全文明施工费（通用安装工程） | [7 empty] | 选择市优或省优工程时费率会发生相应调整，详见武城建[2023]9号文
041109001007 | 安全文明施工费（市政工程） | [7 empty] | 选择市优或省优工程时费率会发生相应调整，详见武城建[2023]9号文
050405001009 | 安全文明施工费（园建工程）
050405001010 | 安全文明施工费（绿化工程）
011707001017 | 安全文明施工费（土石方工程） | [7 empty] | 选择市优或省优工程时费率会发生相应调整，详见武城建[2023]9号文
011707001018 | 安全文明施工费（房修结构装饰装修工程)
011707001019 | 安全文明施工费（房修安装工程)
171902001005 | 安全文明施工费（管廊维护土建保洁检测工程)
171902001006 | 安全文明施工费（管廊维护附属工程)
041109001008 | 安全文明施工费（市政养护通用道路排水桥梁隧道工程)
041109001009 | 安全文明施工费（市政养护照明工程)
021007001003 | 安全文明施工费（仿古建筑工程）
011707001020 | 安全文明施工费（老旧小区改造通用、室外配套(不含园建、绿化)部分）
011707001021 | 安全文明施工费（老旧小区改造土建、加装电梯部分）
031302001006 | 安全文明施工费（老旧小区改造安装部分）
050405001011 | 安全文明施工费（老旧小区改造园建部分）
050405001012 | 安全文明施工费（老旧小区改造绿化部分）
2.2 | 夜间施工增加费
011707002011 | 夜间施工增加费（房屋建筑工程)
011707002012 | 夜间施工增加费（装饰工程）
031302002005 | 夜间施工增加费（通用安装工程）
041109002007 | 夜间施工增加费（市政工程）
050405002009 | 夜间施工增加费（园建工程）
050405002010 | 夜间施工增加费（绿化工程）
011707002013 | 夜间施工增加费（土石方工程）
041109002008 | 夜间施工增加费（市政养护通用道路排水桥梁隧道工程）
041109002009 | 夜间施工增加费（市政养护照明工程）
021007002003 | 夜间施工增加费（仿古建筑工程）
011707002014 | 夜间施工增加费（老旧小区改造通用、室外配套(不含园建、绿化)部分）
011707002015 | 夜间施工增加费（老旧小区改造土建、加装电梯部分）
031302002006 | 夜间施工增加费（老旧小区改造安装部分）
050405002011 | 夜间施工增加费（老旧小区改造园建部分）
050405002012 | 夜间施工增加费（老旧小区改造绿化部分）
2.3 | 二次搬运费
011707004011 | 二次搬运费（房屋建筑工程) | [7 empty] | 按施工组织设计
011707004012 | 二次搬运费（装饰工程） | [7 empty] | 按施工组织设计
031302004005 | 二次搬运费（通用安装工程） | [7 empty] | 按施工组织设计
041109003007 | 二次搬运费（市政工程） | [7 empty] | 按施工组织设计
050405004009 | 二次搬运费（园建工程） | [7 empty] | 按施工组织设计
050405004010 | 二次搬运费（绿化工程） | [7 empty] | 按施工组织设计
011707004013 | 二次搬运费（土石方工程） | [7 empty] | 按施工组织设计
041109003008 | 二次搬运费（市政养护通用道路排水桥梁隧道工程） | [7 empty] | 按施工组织设计
041109003009 | 二次搬运费（市政养护照明工程） | [7 empty] | 按施工组织设计
021007004003 | 二次搬运费（仿古建筑工程) | [7 empty] | 按施工组织设计
011707004014 | 二次搬运费（老旧小区改造通用、室外配套(不含园建、绿化)部分） | [7 empty] | 按施工组织设计
011707004015 | 二次搬运费（老旧小区改造土建、加装电梯部分） | [7 empty] | 按施工组织设计
031302004006 | 二次搬运费（老旧小区改造安装部分） | [7 empty] | 按施工组织设计
050405004011 | 二次搬运费（老旧小区改造园建部分） | [7 empty] | 按施工组织设计
050405004012 | 二次搬运费（老旧小区改造绿化部分） | [7 empty] | 按施工组织设计
2.4 | 冬雨季施工增加费
011707005011 | 冬雨季施工增加费（房屋建筑工程)
011707005012 | 冬雨季施工增加费（装饰工程）
031302005005 | 冬雨季施工增加费（通用安装工程）
041109004007 | 冬雨季施工增加费（市政工程）
050405005009 | 冬雨季施工增加费（园建工程）
050405005010 | 冬雨季施工增加费（绿化工程）
011707005013 | 冬雨季施工增加费（土石方工程）
041109004008 | 冬雨季施工增加费（市政养护通用道路排水桥梁隧道工程）
041109004009 | 冬雨季施工增加费（市政养护照明工程）
021007005003 | 冬雨季施工增加费（仿古建筑工程)
011707005014 | 冬雨季施工增加费（老旧小区改造通用、室外配套(不含园建、绿化)部分）
011707005015 | 冬雨季施工增加费（老旧小区改造土建、加装电梯部分）
031302005006 | 冬雨季施工增加费（老旧小区改造安装部分）
050405005011 | 冬雨季施工增加费（老旧小区改造园建部分）
050405005012 | 冬雨季施工增加费（老旧小区改造绿化部分）
2.5 | 工程定位复测费
01B015 | 工程定位复测费（房屋建筑工程)
01B016 | 工程定位复测费（装饰工程）
03B005 | 工程定位复测费（通用安装工程）
04B007 | 工程定位复测费（市政工程）
05B009 | 工程定位复测费（园建工程）
05B010 | 工程定位复测费（绿化工程）
01B017 | 工程定位复测费（土石方工程）
04B008 | 工程定位复测费（市政养护通用道路排水桥梁隧道工程）
04B009 | 工程定位复测费（市政养护照明工程）
02B006 | 工程定位复测费（仿古建筑工程)
01B018 | 工程定位复测费（老旧小区改造通用、室外配套(不含园建、绿化)部分）
01B019 | 工程定位复测费（老旧小区改造土建、加装电梯部分）
03B006 | 工程定位复测费（老旧小区改造安装部分）
05B011 | 工程定位复测费（老旧小区改造园建部分）
05B012 | 工程定位复测费（老旧小区改造绿化部分）
2.6 | 其他
01B020 | 其他总价措施项目费（房修结构装饰装修工程）
01B021 | 其他总价措施项目费（房修安装工程）
17B999003 | 其他总价措施项目费（管廊维护土建保洁检测工程）
17B998003 | 其他总价措施项目费（管廊维护附属工程）
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段：国药动保质检室实验室和办公室改造 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证费 | 0.00
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段：国药动保质检室实验室和办公室改造 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 规费
1.1 | 社会保险费
1.1.1 | 养老保险金
1.1.1.1 | 房屋建筑工程
1.1.1.2 | 装饰工程
1.1.1.3 | 通用安装工程
1.1.1.4 | 市政工程
1.1.1.5 | 园建工程
1.1.1.6 | 绿化工程
1.1.1.7 | 土石方工程
1.1.1.8 | 市政养护通用道路排水桥梁隧道工程
1.1.1.9 | 市政养护照明工程
1.1.1.10 | 仿古建筑工程
1.1.1.11 | 老旧小区改造通用、室外配套(不含园建、绿化部分)
1.1.1.12 | 老旧小区改造土建、加装电梯部分
1.1.1.13 | 老旧小区改造安装部分
1.1.1.14 | 老旧小区改造园建部分
1.1.1.15 | 老旧小区改造绿化部分
1.1.2 | 失业保险金
1.1.2.1 | 房屋建筑工程
1.1.2.2 | 装饰工程
1.1.2.3 | 通用安装工程
1.1.2.4 | 市政工程
1.1.2.5 | 园建工程
1.1.2.6 | 绿化工程
1.1.2.7 | 土石方工程
1.1.2.8 | 市政养护通用道路排水桥梁隧道工程
1.1.2.9 | 市政养护照明工程
1.1.2.10 | 仿古建筑工程
1.1.2.11 | 老旧小区改造通用、室外配套(不含园建、绿化部分)
1.1.2.12 | 老旧小区改造土建、加装电梯部分
1.1.2.13 | 老旧小区改造安装部分
1.1.2.14 | 老旧小区改造园建部分
1.1.2.15 | 老旧小区改造绿化部分
1.1.3 | 医疗保险金
1.1.3.1 | 房屋建筑工程
1.1.3.2 | 装饰工程
1.1.3.3 | 通用安装工程
1.1.3.4 | 市政工程
1.1.3.5 | 园建工程
1.1.3.6 | 绿化工程
1.1.3.7 | 土石方工程
1.1.3.8 | 市政养护通用道路排水桥梁隧道工程
1.1.3.9 | 市政养护照明工程
1.1.3.10 | 仿古建筑工程
1.1.3.11 | 老旧小区改造通用、室外配套(不含园建、绿化部分)
1.1.3.12 | 老旧小区改造土建、加装电梯部分
1.1.3.13 | 老旧小区改造安装部分
1.1.3.14 | 老旧小区改造园建部分
1.1.3.15 | 老旧小区改造绿化部分
1.1.4 | 工伤保险金
1.1.4.1 | 房屋建筑工程
1.1.4.2 | 装饰工程
1.1.4.3 | 通用安装工程
1.1.4.4 | 市政工程
1.1.4.5 | 园建工程
1.1.4.6 | 绿化工程
1.1.4.7 | 土石方工程
1.1.4.8 | 市政养护通用道路排水桥梁隧道工程
1.1.4.9 | 市政养护照明工程
1.1.4.10 | 仿古建筑工程
1.1.4.11 | 老旧小区改造通用、室外配套(不含园建、绿化部分)
1.1.4.12 | 老旧小区改造土建、加装电梯部分
1.1.4.13 | 老旧小区改造安装部分
1.1.4.14 | 老旧小区改造园建部分
1.1.4.15 | 老旧小区改造绿化部分
1.1.5 | 生育保险金
1.1.5.1 | 房屋建筑工程
1.1.5.2 | 装饰工程
1.1.5.3 | 通用安装工程
1.1.5.4 | 市政工程
1.1.5.5 | 园建工程
1.1.5.6 | 绿化工程
1.1.5.7 | 土石方工程
1.1.5.8 | 市政养护通用道路排水桥梁隧道工程
1.1.5.9 | 市政养护照明工程
1.1.5.10 | 仿古建筑工程
1.1.5.11 | 老旧小区改造通用、室外配套(不含园建、绿化部分)
1.1.5.12 | 老旧小区改造土建、加装电梯部分
1.1.5.13 | 老旧小区改造安装部分
1.1.5.14 | 老旧小区改造园建部分
1.1.5.15 | 老旧小区改造绿化部分
1.2 | 住房公积金
1.2.1 | 房屋建筑工程
1.2.2 | 装饰工程
1.2.3 | 通用安装工程
1.2.4 | 市政工程
1.2.5 | 园建工程
1.2.6 | 绿化工程
1.2.7 | 土石方工程
1.2.8 | 市政养护通用道路排水桥梁隧道工程
1.2.9 | 市政养护照明工程
1.2.10 | 仿古建筑工程
1.2.11 | 老旧小区改造通用、室外配套(不含园建、绿化部分)
1.2.12 | 老旧小区改造土建、加装电梯部分
1.2.13 | 老旧小区改造安装部分
1.2.14 | 老旧小区改造园建部分
1.2.15 | 老旧小区改造绿化部分
1.3 | 工程排污费
1.3.1 | 房屋建筑工程
1.3.2 | 装饰工程
1.3.3 | 通用安装工程
1.3.4 | 市政工程
1.3.5 | 园建工程
1.3.6 | 土石方工程
1.3.7 | 市政养护通用道路排水桥梁隧道工程
1.3.8 | 市政养护照明工程
1.3.9 | 仿古建筑工程
1.3.10 | 老旧小区改造通用、室外配套(不含园建、绿化部分)
1.3.11 | 老旧小区改造土建、加装电梯部分
1.3.12 | 老旧小区改造安装部分
1.3.13 | 老旧小区改造园建部分
1.4 | 房修结构装饰装修规费
1.5 | 房修安装规费
1.6 | 管廊维护土建保洁检查检测规费
1.7 | 管廊维护附属规费
2 | 增值税
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13