## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  |  | 标段：国药动保质检室实验室和办公室改造 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
电气系统
1 | 030411004013 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线 3.规格:WDZB-BYJ-4 4.材质:铜芯 | m |  | 100
2 | 030411001016 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:套接紧定式镀锌钢导管(JDG) 3.规格:DN25*1.60 4.配置形式:明配 | m |  | 24.5
3 | 030411001017 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:套接紧定式镀锌钢导管(JDG) 3.规格:DN25*1.60 4.配置形式:暗配 | m |  | 9.3
4 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:单相二、三孔插座 2.规格:250V，10A 3.安装方式:暗装 | 个 |  | 10
5 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:暗装 | 个 |  | 10
6 | 030413002005 | 凿（压)槽 | 1.名称:墙面凿槽 2.规格:宽mm*深mm70*70 3.填充(恢复)方式:水泥砂浆抹平 | m |  | 9.3
分部小计
措施项目
7 | 031301017005 | 脚手架搭拆 | 1.名称:安装脚手架搭拆 2.其他:满足设计及规范要求 | 项 |  | 1
分部小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  |  | 标段：国药动保质检室实验室和办公室改造 |  | 第 1 页 共 1 页
项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
2.1 | 安全文明施工费
011707001064 | 安全文明施工费（房屋建筑工程) | [7 empty] | 选择市优或省优工程时费率会发生相应调整，详见武城建[2023]9号文
011707001065 | 安全文明施工费（装饰工程） | [7 empty] | 选择市优或省优工程时费率会发生相应调整，详见武城建[2023]9号文
031302001019 | 安全文明施工费（通用安装工程） | [7 empty] | 选择市优或省优工程时费率会发生相应调整，详见武城建[2023]9号文
041109001028 | 安全文明施工费（市政工程） | [7 empty] | 选择市优或省优工程时费率会发生相应调整，详见武城建[2023]9号文
050405001037 | 安全文明施工费（园建工程）
050405001038 | 安全文明施工费（绿化工程）
011707001066 | 安全文明施工费（土石方工程） | [7 empty] | 选择市优或省优工程时费率会发生相应调整，详见武城建[2023]9号文
011707001067 | 安全文明施工费（房修结构装饰装修工程)
011707001068 | 安全文明施工费（房修安装工程)
171902001019 | 安全文明施工费（管廊维护土建保洁检测工程)
171902001020 | 安全文明施工费（管廊维护附属工程)
041109001029 | 安全文明施工费（市政养护通用道路排水桥梁隧道工程)
041109001030 | 安全文明施工费（市政养护照明工程)
021007001010 | 安全文明施工费（仿古建筑工程）
011707001069 | 安全文明施工费（老旧小区改造通用、室外配套(不含园建、绿化)部分）
011707001070 | 安全文明施工费（老旧小区改造土建、加装电梯部分）
031302001020 | 安全文明施工费（老旧小区改造安装部分）
050405001039 | 安全文明施工费（老旧小区改造园建部分）
050405001040 | 安全文明施工费（老旧小区改造绿化部分）
2.2 | 夜间施工增加费
011707002046 | 夜间施工增加费（房屋建筑工程)
011707002047 | 夜间施工增加费（装饰工程）
031302002019 | 夜间施工增加费（通用安装工程）
041109002028 | 夜间施工增加费（市政工程）
050405002037 | 夜间施工增加费（园建工程）
050405002038 | 夜间施工增加费（绿化工程）
011707002048 | 夜间施工增加费（土石方工程）
041109002029 | 夜间施工增加费（市政养护通用道路排水桥梁隧道工程）
041109002030 | 夜间施工增加费（市政养护照明工程）
021007002010 | 夜间施工增加费（仿古建筑工程）
011707002049 | 夜间施工增加费（老旧小区改造通用、室外配套(不含园建、绿化)部分）
011707002050 | 夜间施工增加费（老旧小区改造土建、加装电梯部分）
031302002020 | 夜间施工增加费（老旧小区改造安装部分）
050405002039 | 夜间施工增加费（老旧小区改造园建部分）
050405002040 | 夜间施工增加费（老旧小区改造绿化部分）
2.3 | 二次搬运费
011707004046 | 二次搬运费（房屋建筑工程) | [7 empty] | 按施工组织设计
011707004047 | 二次搬运费（装饰工程） | [7 empty] | 按施工组织设计
031302004019 | 二次搬运费（通用安装工程） | [7 empty] | 按施工组织设计
041109003028 | 二次搬运费（市政工程） | [7 empty] | 按施工组织设计
050405004037 | 二次搬运费（园建工程） | [7 empty] | 按施工组织设计
050405004038 | 二次搬运费（绿化工程） | [7 empty] | 按施工组织设计
011707004048 | 二次搬运费（土石方工程） | [7 empty] | 按施工组织设计
041109003029 | 二次搬运费（市政养护通用道路排水桥梁隧道工程） | [7 empty] | 按施工组织设计
041109003030 | 二次搬运费（市政养护照明工程） | [7 empty] | 按施工组织设计
021007004010 | 二次搬运费（仿古建筑工程) | [7 empty] | 按施工组织设计
011707004049 | 二次搬运费（老旧小区改造通用、室外配套(不含园建、绿化)部分） | [7 empty] | 按施工组织设计
011707004050 | 二次搬运费（老旧小区改造土建、加装电梯部分） | [7 empty] | 按施工组织设计
031302004020 | 二次搬运费（老旧小区改造安装部分） | [7 empty] | 按施工组织设计
050405004039 | 二次搬运费（老旧小区改造园建部分） | [7 empty] | 按施工组织设计
050405004040 | 二次搬运费（老旧小区改造绿化部分） | [7 empty] | 按施工组织设计
2.4 | 冬雨季施工增加费
011707005046 | 冬雨季施工增加费（房屋建筑工程)
011707005047 | 冬雨季施工增加费（装饰工程）
031302005019 | 冬雨季施工增加费（通用安装工程）
041109004028 | 冬雨季施工增加费（市政工程）
050405005037 | 冬雨季施工增加费（园建工程）
050405005038 | 冬雨季施工增加费（绿化工程）
011707005048 | 冬雨季施工增加费（土石方工程）
041109004029 | 冬雨季施工增加费（市政养护通用道路排水桥梁隧道工程）
041109004030 | 冬雨季施工增加费（市政养护照明工程）
021007005010 | 冬雨季施工增加费（仿古建筑工程)
011707005049 | 冬雨季施工增加费（老旧小区改造通用、室外配套(不含园建、绿化)部分）
011707005050 | 冬雨季施工增加费（老旧小区改造土建、加装电梯部分）
031302005020 | 冬雨季施工增加费（老旧小区改造安装部分）
050405005039 | 冬雨季施工增加费（老旧小区改造园建部分）
050405005040 | 冬雨季施工增加费（老旧小区改造绿化部分）
2.5 | 工程定位复测费
01B064 | 工程定位复测费（房屋建筑工程)
01B065 | 工程定位复测费（装饰工程）
03B019 | 工程定位复测费（通用安装工程）
04B028 | 工程定位复测费（市政工程）
05B037 | 工程定位复测费（园建工程）
05B038 | 工程定位复测费（绿化工程）
01B066 | 工程定位复测费（土石方工程）
04B029 | 工程定位复测费（市政养护通用道路排水桥梁隧道工程）
04B030 | 工程定位复测费（市政养护照明工程）
02B013 | 工程定位复测费（仿古建筑工程)
01B067 | 工程定位复测费（老旧小区改造通用、室外配套(不含园建、绿化)部分）
01B068 | 工程定位复测费（老旧小区改造土建、加装电梯部分）
03B020 | 工程定位复测费（老旧小区改造安装部分）
05B039 | 工程定位复测费（老旧小区改造园建部分）
05B040 | 工程定位复测费（老旧小区改造绿化部分）
2.6 | 其他
01B069 | 其他总价措施项目费（房修结构装饰装修工程）
01B070 | 其他总价措施项目费（房修安装工程）
17B999010 | 其他总价措施项目费（管廊维护土建保洁检测工程）
17B998010 | 其他总价措施项目费（管廊维护附属工程）
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段：国药动保质检室实验室和办公室改造 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证费 | 0.00
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段：国药动保质检室实验室和办公室改造 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 规费
1.1 | 社会保险费
1.1.1 | 养老保险金
1.1.1.1 | 房屋建筑工程
1.1.1.2 | 装饰工程
1.1.1.3 | 通用安装工程
1.1.1.4 | 市政工程
1.1.1.5 | 园建工程
1.1.1.6 | 绿化工程
1.1.1.7 | 土石方工程
1.1.1.8 | 市政养护通用道路排水桥梁隧道工程
1.1.1.9 | 市政养护照明工程
1.1.1.10 | 仿古建筑工程
1.1.1.11 | 老旧小区改造通用、室外配套(不含园建、绿化部分)
1.1.1.12 | 老旧小区改造土建、加装电梯部分
1.1.1.13 | 老旧小区改造安装部分
1.1.1.14 | 老旧小区改造园建部分
1.1.1.15 | 老旧小区改造绿化部分
1.1.2 | 失业保险金
1.1.2.1 | 房屋建筑工程
1.1.2.2 | 装饰工程
1.1.2.3 | 通用安装工程
1.1.2.4 | 市政工程
1.1.2.5 | 园建工程
1.1.2.6 | 绿化工程
1.1.2.7 | 土石方工程
1.1.2.8 | 市政养护通用道路排水桥梁隧道工程
1.1.2.9 | 市政养护照明工程
1.1.2.10 | 仿古建筑工程
1.1.2.11 | 老旧小区改造通用、室外配套(不含园建、绿化部分)
1.1.2.12 | 老旧小区改造土建、加装电梯部分
1.1.2.13 | 老旧小区改造安装部分
1.1.2.14 | 老旧小区改造园建部分
1.1.2.15 | 老旧小区改造绿化部分
1.1.3 | 医疗保险金
1.1.3.1 | 房屋建筑工程
1.1.3.2 | 装饰工程
1.1.3.3 | 通用安装工程
1.1.3.4 | 市政工程
1.1.3.5 | 园建工程
1.1.3.6 | 绿化工程
1.1.3.7 | 土石方工程
1.1.3.8 | 市政养护通用道路排水桥梁隧道工程
1.1.3.9 | 市政养护照明工程
1.1.3.10 | 仿古建筑工程
1.1.3.11 | 老旧小区改造通用、室外配套(不含园建、绿化部分)
1.1.3.12 | 老旧小区改造土建、加装电梯部分
1.1.3.13 | 老旧小区改造安装部分
1.1.3.14 | 老旧小区改造园建部分
1.1.3.15 | 老旧小区改造绿化部分
1.1.4 | 工伤保险金
1.1.4.1 | 房屋建筑工程
1.1.4.2 | 装饰工程
1.1.4.3 | 通用安装工程
1.1.4.4 | 市政工程
1.1.4.5 | 园建工程
1.1.4.6 | 绿化工程
1.1.4.7 | 土石方工程
1.1.4.8 | 市政养护通用道路排水桥梁隧道工程
1.1.4.9 | 市政养护照明工程
1.1.4.10 | 仿古建筑工程
1.1.4.11 | 老旧小区改造通用、室外配套(不含园建、绿化部分)
1.1.4.12 | 老旧小区改造土建、加装电梯部分
1.1.4.13 | 老旧小区改造安装部分
1.1.4.14 | 老旧小区改造园建部分
1.1.4.15 | 老旧小区改造绿化部分
1.1.5 | 生育保险金
1.1.5.1 | 房屋建筑工程
1.1.5.2 | 装饰工程
1.1.5.3 | 通用安装工程
1.1.5.4 | 市政工程
1.1.5.5 | 园建工程
1.1.5.6 | 绿化工程
1.1.5.7 | 土石方工程
1.1.5.8 | 市政养护通用道路排水桥梁隧道工程
1.1.5.9 | 市政养护照明工程
1.1.5.10 | 仿古建筑工程
1.1.5.11 | 老旧小区改造通用、室外配套(不含园建、绿化部分)
1.1.5.12 | 老旧小区改造土建、加装电梯部分
1.1.5.13 | 老旧小区改造安装部分
1.1.5.14 | 老旧小区改造园建部分
1.1.5.15 | 老旧小区改造绿化部分
1.2 | 住房公积金
1.2.1 | 房屋建筑工程
1.2.2 | 装饰工程
1.2.3 | 通用安装工程
1.2.4 | 市政工程
1.2.5 | 园建工程
1.2.6 | 绿化工程
1.2.7 | 土石方工程
1.2.8 | 市政养护通用道路排水桥梁隧道工程
1.2.9 | 市政养护照明工程
1.2.10 | 仿古建筑工程
1.2.11 | 老旧小区改造通用、室外配套(不含园建、绿化部分)
1.2.12 | 老旧小区改造土建、加装电梯部分
1.2.13 | 老旧小区改造安装部分
1.2.14 | 老旧小区改造园建部分
1.2.15 | 老旧小区改造绿化部分
1.3 | 工程排污费
1.3.1 | 房屋建筑工程
1.3.2 | 装饰工程
1.3.3 | 通用安装工程
1.3.4 | 市政工程
1.3.5 | 园建工程
1.3.6 | 土石方工程
1.3.7 | 市政养护通用道路排水桥梁隧道工程
1.3.8 | 市政养护照明工程
1.3.9 | 仿古建筑工程
1.3.10 | 老旧小区改造通用、室外配套(不含园建、绿化部分)
1.3.11 | 老旧小区改造土建、加装电梯部分
1.3.12 | 老旧小区改造安装部分
1.3.13 | 老旧小区改造园建部分
1.4 | 房修结构装饰装修规费
1.5 | 房修安装规费
1.6 | 管廊维护土建保洁检查检测规费
1.7 | 管廊维护附属规费
2 | 增值税
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13