## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装修工程 |  |  |  |  | 标段：国药动保质检室实验室和办公室改造 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
档案室
拆除改造工程
1 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除的基层类型:轻钢龙骨吊顶 2.龙骨及饰面种类:600*600铝扣板 | m2 |  | 75.5
2 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.门窗洞口尺寸:钢质门1.0m*2.1m 2.其他:粉刷层需先切缝 | 樘 |  | 3
3 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:砌体墙掏门洞 2.砌体材质:加气块 3.拆除高度:2.5m内 4.拆除砌体的截面尺寸:200mm宽以内 5.砌体表面的附着物种类:砂浆抹灰层 6.其他:含粉刷层切缝，洞口修边 | m3 |  | 1.61
4 | 011606001001 | 楼地面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除的基层类型:粘结层 2.龙骨及饰面种类:PVC 地胶 | m2 |  | 75.5
5 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:抹灰面 2.饰面材料种类:PVC地胶 | m2 |  | 7.56
6 | 011612001001 | 管道拆除 | 1.管道种类、材质:风管，不分规格 2.管道上的附着物种类:橡塑保温 | m |  | 15
7 | 02B001 | 风机盘管拆除 | 1.拆除风机盘管、配套阀门，清理，放置指定位置 | 台 |  | 3
8 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:砌体、隔墙、天棚灯拆除物弃置 2.运距:自行考虑，含清渣出场、渣土消纳费 | m3 |  | 2.36
9 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气块砌体 2.墙体类型:200厚，堵门洞 3.砂浆强度等级:Ma5专用砂浆砌筑 4.其他:含墙面清扫 | m3 |  | 0.84
10 | 010402001002 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气块砌体 2.墙体类型:100mm厚直行墙 3.砂浆强度等级:Ma5专用砂浆砌筑 4.其他:含墙面清扫 | m3 |  | 1.1
11 | 010510003001 | 过梁 | 1.图代号:预制过梁，宽200mm，高120mm,洞口净尺寸1000mm 2.单件体积:0.035m3 3.混凝土强度等级:C30 4.砂浆（细石混凝土）强度等级、配合比:M7.5 | m3 |  | 0.07
12 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:加气块 2.底层厚度、砂浆配合比:12mm厚1:4水泥砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:8mm厚1:3水泥砂浆 | m2 |  | 30.3
13 | 011203001001 | 零星项目一般抹灰 | 1.基层类型、部位:新拆门洞加气块墙 2.底层厚度、砂浆配合比:12mm1:3水泥砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:8mm1:2水泥砂浆 | m2 |  | 3.12
分部小计
装饰工程
14 | 010802004001 | 防盗门 | 1.门代号及洞口尺寸:定制包框钢质平开门M1021 2.门框或扇外围尺寸:1000mm*2100mm | 樘 |  | 2
15 | 010802001001 | 金属(塑钢）门 | 1.门代号及洞口尺寸:钢质带包框伸缩门 2.门框或扇外围尺寸:900mm*2100mm | 樘 |  | 3
16 | 010809004001 | 石材窗台板 | 1.粘结层厚度、砂浆配合比:1:2水泥砂浆粘贴 2.窗台板材质、规格、颜色:15mm人造石窗台板 | m2 |  | 1.8
17 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1.部位:墙面 2.腻子种类:满刮腻子两遍 3.油漆品种、刷漆遍数:无机涂料三遍 4.其他:所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 | m2 |  | 171.72
18 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:丝杆8mm 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格:600*600硅钙板 4.其他:所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 | m2 |  | 71.12
19 | 010810002001 | 木窗帘盒 | 1.窗帘盒材质、规格:基层12mm厚玻镁板、面层9.5mm石膏板,尺寸200mm*200mm 2.吊杆、骨架:M8全丝吊杆，40×20×2.0mm镀锌矩管双向@600mm，L40x40x4mm镀锌角钢纵向梁上M8膨胀螺栓固定 3.压条:铝合金槽型护角 4.防护材料种类:白色乳胶漆二底三面 5.其他:满足规范及设计要求，详窗帘盒节点大样 | m |  | 20.45
20 | 011103004001 | 塑料卷材楼地面（新拆门洞处） | 1.粘结层厚度、材料种类:专用粘结剂粘结 2.面层材料品种、规格、颜色:2.0mm厚PVC卷材 3.基层:30mm1:2水泥砂浆打底，4mm厚水泥基自流平基层 4.其他:其他详见设计图纸及招标文件要求 | m2 |  | 0.67
21 | 011103004002 | 塑料卷材楼地面 | 1.粘结层厚度、材料种类:专用粘结剂粘结 2.面层材料品种、规格、颜色:2.0mm厚PVC卷材 3.基层:旧基层处理 4.其他:其他详见设计图纸及招标文件要求 | m2 |  | 71.12
22 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1.踢脚线高度:80mm 2.粘贴层厚度、材料种类:水泥浆 3.面层材料品种、规格、颜色:玻化砖 | m |  | 64.1
23 | 011501006001 | 书柜 | 1.台柜规格:成品铁皮无门1200mm*350mm*2000mm高 2.油漆品种、刷漆遍数:烤漆 3.满足设计及建设单位要求 | 个 |  | 27
分部小计
分部小计
样品接收室/种细胞室
拆除改造工程
24 | 011606003002 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除的基层类型:轻钢龙骨吊顶 2.龙骨及饰面种类:600*600铝扣板 | m2 |  | 30.05
25 | 011601001002 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:砌体墙掏门洞 2.砌体材质:加气块 3.拆除高度:2.5m内 4.拆除砌体的截面尺寸:200mm宽以内 5.砌体表面的附着物种类:砂浆抹灰层 6.其他:含粉刷层切缝，砌体修边 | m3 |  | 0.58
26 | 011606001002 | 楼地面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除的基层类型:粘结层 2.龙骨及饰面种类:PVC 地胶 | m2 |  | 30.05
27 | 011605002002 | 立面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:抹灰面 2.饰面材料种类:PVC地胶 | m2 |  | 7.56
28 | 011612001002 | 管道拆除 | 1.管道种类、材质:风管，不分规格 2.管道上的附着物种类:橡塑保温 | m |  | 5
29 | 02B002 | 风机盘管拆除 | 1.拆除风机盘管、配套阀门，清理，放置指定位置 | 台 |  | 1
30 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:砌体、隔墙、天棚灯拆除物弃置 2.运距:自行考虑，含清渣出场、渣土消纳费 | m3 |  | 0.58
31 | 010402001003 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气块砌体 2.墙体类型:200厚，堵门洞 3.砂浆强度等级:Ma5专用砂浆砌筑 4.其他:含墙面清扫 | m3 |  | 0.84
32 | 010402001004 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气块砌体 2.墙体类型:100mm厚直行墙 3.砂浆强度等级:Ma5专用砂浆砌筑 4.其他:含墙面清扫 | m3 |  | 1.1
33 | 010510003002 | 过梁 | 1.图代号:预制过梁，宽200mm，高120mm,洞口净尺寸1000mm 2.单件体积:0.035m3 3.混凝土强度等级:C30 4.砂浆（细石混凝土）强度等级、配合比:M7.5 | m3 |  | 0.07
34 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:加气块 2.底层厚度、砂浆配合比:12mm厚1:4水泥砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:8mm厚1:3水泥砂浆 | m2 |  | 30.3
35 | 011203001002 | 零星项目一般抹灰 | 1.基层类型、部位:新拆门洞加气块墙 2.底层厚度、砂浆配合比:12mm1:3水泥砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:8mm1:2水泥砂浆 | m2 |  | 1.04
分部小计
装饰工程
36 | 010802004002 | 防盗门 | 1.门代号及洞口尺寸:定制包框钢质平开门M1021 2.门框或扇外围尺寸:1000mm*2100mm | 樘 |  | 1
37 | 011406001002 | 抹灰面油漆 | 1.部位:墙面 2.腻子种类:满刮腻子两遍 3.油漆品种、刷漆遍数:无机涂料三遍 4.其他:所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 | m2 |  | 80.06
38 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:丝杆8mm 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格:600*600硅钙板 4.其他:所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 | m2 |  | 29.04
39 | 011103004003 | 塑料卷材楼地面（新拆门洞处） | 1.粘结层厚度、材料种类:专用粘结剂粘结 2.面层材料品种、规格、颜色:2.0mm厚PVC卷材 3.基层:30mm1:2水泥砂浆打底，4mm厚水泥基自流平基层 4.其他:其他详见设计图纸及招标文件要求 | m2 |  | 0.24
40 | 011105004001 | 塑料板踢脚线 | 1.踢脚线高度:80mm 2.粘结层厚度、材料种类:专用粘结剂粘结 3.面层材料种类、规格、颜色:2.0mm厚PVC卷材 4.其他:含接缝、收口打胶 | m2 |  | 2.38
41 | 011103004004 | 塑料卷材楼地面 | 1.粘结层厚度、材料种类:专用粘结剂粘结 2.面层材料品种、规格、颜色:2.0mm厚PVC卷材 3.基层:旧基层处理 4.其他:其他详见设计图纸及招标文件要求 | m2 |  | 29.04
分部小计
分部小计
理化实验室
拆除改造工程
42 | 011606003003 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除的基层类型:轻钢龙骨吊顶 2.龙骨及饰面种类:600*600铝扣板 | m2 |  | 89.13
43 | 011610002002 | 金属门窗拆除 | 1.门窗洞口尺寸:钢质门1.0m*2.1m，1.2m*2.1m 2.其他:粉刷层需先切缝 | 樘 |  | 4
44 | 011601001003 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:砌体墙掏门洞 2.砌体材质:加气块 3.拆除高度:2.5m内 4.拆除砌体的截面尺寸:200mm宽以内 5.砌体表面的附着物种类:砂浆抹灰层 6.其他:含粉刷层切缝，洞口修边 | m3 |  | 2.3
45 | 011601001004 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:砌体墙掏传递窗洞 2.砌体材质:加气块 3.拆除高度:2.5m内 4.拆除砌体的截面尺寸:200mm宽以内 5.砌体表面的附着物种类:砂浆抹灰层 | m3 |  | 0.29
46 | 011601001005 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:直行墙砌体 2.砌体材质:加气块 3.拆除高度:3.5m 4.拆除砌体的截面尺寸:200mm宽以内 5.砌体表面的附着物种类:砂浆抹灰层 | m3 |  | 3.64
47 | 011606001003 | 楼地面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除的基层类型:粘结层 2.龙骨及饰面种类:PVC 地胶 | m2 |  | 89.13
48 | 011612001003 | 管道拆除 | 1.管道种类、材质:风管，不分规格 2.管道上的附着物种类:橡塑保温 | m |  | 15
49 | 02B003 | 风机盘管拆除 | 1.拆除风机盘管、配套阀门，清理，放置指定位置 | 台 |  | 3
50 | 010103002003 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:砌体、隔墙、天棚灯拆除物弃置 2.运距:自行考虑，含清渣出场、渣土消纳费 | m3 |  | 3.48
51 | 010402001005 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气块砌体 2.墙体类型:200厚，堵门洞 3.砂浆强度等级:Ma5专用砂浆砌筑 4.其他:含墙面清扫 | m3 |  | 1.26
52 | 010510003003 | 过梁 | 1.图代号:预制过梁，宽200mm，高120mm,洞口净尺寸1000mm 2.单件体积:0.035m3 3.混凝土强度等级:C30 4.砂浆（细石混凝土）强度等级、配合比:M7.5 | m3 |  | 0.11
53 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:加气块 2.底层厚度、砂浆配合比:12mm厚1:4水泥砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:8mm厚1:3水泥砂浆 | m2 |  | 12.6
54 | 011203001003 | 零星项目一般抹灰 | 1.基层类型、部位:新拆门洞加气块墙 2.底层厚度、砂浆配合比:12mm1:3水泥砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:8mm1:2水泥砂浆 | m2 |  | 6.28
分部小计
装饰工程
55 | 011103004005 | 塑料卷材楼地面（新拆门洞，墙体处） | 1.粘结层厚度、材料种类:专用粘结剂粘结 2.面层材料品种、规格、颜色:2.0mm厚PVC卷材 3.基层:30mm1:2水泥砂浆打底，4mm厚水泥基自流平基层 4.其他:其他详见设计图纸及招标文件要求 | m2 |  | 1.93
56 | 011103004006 | 塑料卷材楼地面 | 1.粘结层厚度、材料种类:专用粘结剂粘结 2.面层材料品种、规格、颜色:2.0mm厚PVC卷材 3.基层:旧基层处理 4.其他:其他详见设计图纸及招标文件要求 | m2 |  | 88.08
57 | 011105004002 | 塑料板踢脚线 | 1.踢脚线高度:80mm 2.粘结层厚度、材料种类:专用粘结剂粘结 3.面层材料种类、规格、颜色:2.0mm厚PVC卷材 4.其他:含接缝、收口打胶 | m2 |  | 0.26
58 | 011302001003 | 彩钢板天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:50mm厚手工双层玻镁岩棉板顶板 2.面层材料品种、规格:钢板厚度0.476mm，岩棉容重100kg/m3,PE涂层，耐火极限≥1.0h，满足人员检修载荷 3.压条材料种类、规格:接缝、拼缝处铝合金压条，阴阳角角线 4.嵌缝材料种类:环氧树脂密封胶 | m2 |  | 88.08
59 | 011210006001 | 彩钢板墙面 | 1.隔板材料品种、规格、颜色:50mm厚手工双层玻镁岩棉板墙板，钢板厚度0.476mm，岩棉容重100kg/m3,PE涂层，耐火极限≥1.0h，满足人员检修载荷 2.压条材料种类、规格:接缝、拼缝处铝合金压条，阴阳角角线 3.嵌缝、塞口材料品种:环氧树脂密封胶 | m2 |  | 196.22
60 | 010802001002 | 钢质洁净门 | 1.门代号及洞口尺寸:JM2（蓝色带观察窗） 2.门框或扇外围尺寸:1000mm*2100mm 3.门框、扇材质:成品实验室钢质门（含合页、门锁、执手、门吸、闭门器、成品门套、观察窗等安装所需一切构配件）； 4.密闭要求:关闭时下端自动密封 5.其他:门安装，五金、预埋件安装，门框套基层找平及安装等； 具体做法详见图纸及相关说明； | 樘 |  | 4
61 | 010802001003 | 钢质洁净门 | 1.门代号及洞口尺寸:JM1（蓝色带观察窗） 2.门框或扇外围尺寸:900mm*2100mm 3.门框、扇材质:成品实验室钢质门（含合页、门锁、执手、门吸、闭门器、成品门套、观察窗等安装所需一切构配件）； 4.密闭要求:关闭时下端自动密封 5.其他:门安装，五金、预埋件安装，门框套基层找平及安装等； 具体做法详见图纸及相关说明； | 樘 |  | 3
62 | 010807009001 | 复合材料窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:气密窗QC1312、QC1512 2.框外围尺寸:1300mm*1200mm、1500mm*1200mm 3.玻璃品种、厚度:6+12A+6中空钢化玻璃 | m2 |  | 4.92
63 | 010807008001 | 洁净传递窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:专业洁净室传递窗，机械互锁 2.框外围尺寸:内径300mm*300mm*300mm 3.其他:带紫外消毒功能，传递窗上方安装压差表 | 樘 |  | 2
64 | 010807008002 | 洁净传递窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:专业洁净室传递窗，机械互锁 2.框外围尺寸:内径400mm*400mm*400mm 3.其他:带紫外消毒功能，传递窗上方安装压差表 | 樘 |  | 6
分部小计
台柜
65 | 011501001001 | 柜台 | 1.台柜名称:超净工作台SW-CJ-2F(甲供） 2.台柜规格:1520*770*1650 | 个 |  | 1
66 | 011501001002 | 柜台 | 1.台柜名称:生物安全柜BSC-1004IIB2(甲供） 2.台柜规格:1200*795*2050 | 个 |  | 2
67 | 011501001003 | 柜台 | 1.台柜名称:通风橱(甲供） 2.台柜规格:1800*850*2350，带小水杯 | 个 |  | 2
68 | 011501001004 | 柜台 | 1.台柜名称:靠墙工作台 2.台柜规格:3700mm*750mm*830mm(高） 3.材料种类、规格:锌钢骨架，理化板台面 4.油漆品种、刷漆遍数:面层烤漆 5.满足设计及建设单位要求 | 个 |  | 2
69 | 011501001005 | 柜台 | 1.台柜名称:靠墙工作台 2.台柜规格:3400mm*750mm*830mm(高） 3.材料种类、规格:锌钢骨架，理化板台面 4.油漆品种、刷漆遍数:面层烤漆 5.满足设计及建设单位要求 | 个 |  | 1
70 | 011501001006 | 柜台 | 1.台柜名称:靠墙工作台 2.台柜规格:3950mm*750mm*830mm(高） 3.材料种类、规格:锌钢骨架，理化板台面 4.油漆品种、刷漆遍数:面层烤漆 5.满足设计及建设单位要求 | 个 |  | 1
71 | 011501001007 | 柜台 | 1.台柜名称:靠墙工作台 2.台柜规格:4800mm*750mm*830mm(高） 3.材料种类、规格:锌钢骨架，理化板台面 4.油漆品种、刷漆遍数:面层烤漆 5.满足设计及建设单位要求 | 个 |  | 1
72 | 011501001008 | 柜台 | 1.台柜名称:靠墙转角工作台 2.台柜规格:1000mm*1000mm*830mm(高） 3.材料种类、规格:锌钢骨架，理化板台面 4.油漆品种、刷漆遍数:面层烤漆 5.满足设计及建设单位要求 | 个 |  | 1
73 | 011501001009 | 柜台 | 1.台柜名称:中央工作台 2.台柜规格:4250mm*1500mm*830mm 3.材料种类、规格:锌钢骨架，理化板台面 4.油漆品种、刷漆遍数:烤漆 5.满足设计及建设单位要求 | 个 |  | 1
74 | 011501010001 | 吊柜 | 1.台柜规格:长3700mm，高600mm，深300mm 2.材料种类、规格:锌钢骨架，平开柜门 3.五金种类、规格:不锈钢铰链、门吸 4.油漆品种、刷漆遍数:烤漆 5.满足设计及建设单位要求 | 个 |  | 2
75 | 011501010002 | 吊柜 | 1.台柜规格:长3400mm，高600mm，深300mm 2.材料种类、规格:锌钢骨架，平开柜门 3.五金种类、规格:不锈钢铰链、门吸 4.油漆品种、刷漆遍数:烤漆 5.满足设计及建设单位要求 | 个 |  | 1
76 | 011501010003 | 吊柜 | 1.台柜规格:长600mm，高600mm，深300mm 2.材料种类、规格:锌钢骨架，平开柜门 3.五金种类、规格:不锈钢铰链、门吸 4.油漆品种、刷漆遍数:烤漆 5.满足设计及建设单位要求 | 个 |  | 1
77 | 011501010004 | 吊柜 | 1.台柜规格:长3600mm，高600mm，深300mm 2.材料种类、规格:锌钢骨架，平开柜门 3.五金种类、规格:不锈钢铰链、门吸 4.油漆品种、刷漆遍数:烤漆 5.满足设计及建设单位要求 | 个 |  | 1
78 | 011501010005 | 吊柜 | 1.台柜规格:长3950mm，高600mm，深300mm 2.材料种类、规格:锌钢骨架，平开柜门 3.五金种类、规格:不锈钢铰链、门吸 4.油漆品种、刷漆遍数:烤漆 5.满足设计及建设单位要求 | 个 |  | 1
79 | 011501018001 | 货架 | 1.台柜规格:试剂架3700mm*300mm*700mm 2.材料种类、规格:不锈钢1.2mm 3.油漆品种、刷漆遍数:面层烤漆 5.满足设计及建设单位要求 | 组 |  | 2
80 | 011501018002 | 货架 | 1.台柜规格:试剂架3400mm*300mm*700mm 2.材料种类、规格:不锈钢1.2mm 3.油漆品种、刷漆遍数:面层烤漆 4.满足设计及建设单位要求 | 组 |  | 1
81 | 011501018003 | 货架 | 1.台柜规格:试剂架3500mm*300mm*700mm 2.材料种类、规格:不锈钢1.2mm 3.油漆品种、刷漆遍数:面层烤漆 4.满足设计及建设单位要求 | 组 |  | 1
82 | 011501018004 | 货架 | 1.台柜规格:沥水架550mm*400mm*120mm 2.材料种类、规格:13厚实心理化板，PP棒不少于27棒 3.油漆品种、刷漆遍数:面层烤漆 4.满足设计及建设单位要求 | 组 |  | 1
83 | 011501018005 | 货架 | 1.台柜规格:四层货架2000mm*600mm*2000mm 2.材料种类、规格:不锈钢型材，厚度1.2mm 3.油漆品种、刷漆遍数:面层烤漆 4.满足设计及建设单位要求 | 组 |  | 1
84 | 031004005001 | 化验盆 | 1.材质:PP塑料 2.规格、类型:550*450*300mm 3.附件名称、数量:实验室专用三口单冷龙头，材质为铜制烤漆 4.满足设计及建设单位要求 | 组 |  | 3
85 | 031004008001 | 其他成品卫生器具 | 1.名称:多功能台式洗眼器 2.材质:不锈钢304 3.附件名称、数量:DN25管与自来水管连接 4.其他:最小水压：4bar，水量：单洗眼器＞6升/分钟 5.满足设计及建设单位要求 | 组 |  | 3
86 | 030210003001 | 抽气器 | 1.结构形式:万向抽气罩（主材甲供） 2.型号:PP材质 3.其他:含风阀，电机检查接线 4.满足设计及建设单位要求 | 台 |  | 2
87 | 030404018001 | 插座箱 | 1.名称:岛式插座盒 2.型号:五孔86插座三个 3.安装方式:明装 4.满足设计及建设单位要求 | 台 |  | 8
分部小计
分部小计
清洗消毒室
88 | 011615001001 | 开孔（打洞） | 1.部位:洁净墙板洞 2.洞尺寸:0.6m*0.8m | 个 |  | 1
89 | 010807008003 | 洁净传递窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:专业洁净室传递窗，机械互锁 2.框外围尺寸:内径600mm*600mm*800mm高落地安装 3.其他:带紫外消毒功能，传递窗上方安装压差表 | 樘 |  | 1
分部小计
冷库
90 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:75轻钢龙骨 2.隔离层材料种类、规格:50mm厚岩棉 3.面层材料品种、规格、颜色:14mm厚网孔矿棉吸音板 4.压条材料种类、规格:T型铝合金压条 | m2 |  | 15.68
分部小计
蛋白分析室
拆除改造工程
91 | 011610002003 | 金属门窗拆除 | 1.门窗洞口尺寸:钢质门1.2m*2.1m 2.其他:密封胶需先切缝 | 樘 |  | 1
分部小计
装饰工程
92 | 010802001004 | 钢质洁净门 | 1.门代号及洞口尺寸:JM2（蓝色带观察窗） 2.门框或扇外围尺寸:1000mm*2100mm 3.门框、扇材质:成品实验室钢质门（含合页、门锁、执手、门吸、闭门器、成品门套、观察窗等安装所需一切构配件）； 4.密闭要求:关闭时下端自动密封 5.其他:门安装，五金、预埋件安装，门框套基层找平及安装等； 具体做法详见图纸及相关说明； | 樘 |  | 1
分部小计
台柜
93 | 011501001010 | 柜台 | 1.台柜名称:靠墙工作台 2.台柜规格:4375mm*750mm*830mm(高） 3.材料种类、规格:锌钢骨架，理化板台面 4.油漆品种、刷漆遍数:面层烤漆 5.满足设计及建设单位要求 | 个 |  | 1
94 | 011501001011 | 柜台 | 1.台柜名称:靠墙工作台 2.台柜规格:1850mm*750mm*830mm(高） 3.材料种类、规格:锌钢骨架，理化板台面 4.油漆品种、刷漆遍数:面层烤漆 5.满足设计及建设单位要求 | 个 |  | 1
95 | 011501001012 | 柜台 | 1.台柜名称:靠墙工作台 2.台柜规格:3000mm*750mm*830mm(高） 3.材料种类、规格:锌钢骨架，理化板台面 4.油漆品种、刷漆遍数:面层烤漆 5.满足设计及建设单位要求 | 个 |  | 1
96 | 011501001013 | 柜台 | 1.台柜名称:靠墙转角工作台 2.台柜规格:1000mm*1000mm*830mm(高） 3.材料种类、规格:锌钢骨架，理化板台面 4.油漆品种、刷漆遍数:面层烤漆 5.满足设计及建设单位要求 | 个 |  | 2
97 | 011501010006 | 吊柜 | 1.台柜规格:长3300mm，高600mm，深300mm 2.材料种类、规格:锌钢骨架，平开柜门 3.五金种类、规格:不锈钢铰链、门吸 4.油漆品种、刷漆遍数:烤漆 5.满足设计及建设单位要求 | 个 |  | 1
98 | 011501010007 | 吊柜 | 1.台柜规格:长3000mm，高600mm，深300mm 2.材料种类、规格:锌钢骨架，平开柜门 3.五金种类、规格:不锈钢铰链、门吸 4.油漆品种、刷漆遍数:烤漆 5.满足设计及建设单位要求 | 个 |  | 1
99 | 011501018006 | 货架 | 1.台柜规格:试剂架3300mm*300mm*700mm 2.材料种类、规格:不锈钢1.2mm 3.油漆品种、刷漆遍数:面层烤漆 4.满足设计及建设单位要求 | 组 |  | 1
100 | 011501018007 | 货架 | 1.台柜规格:试剂架3000mm*300mm*700mm 2.材料种类、规格:不锈钢1.2mm 3.油漆品种、刷漆遍数:面层烤漆 4.满足设计及建设单位要求 | 组 |  | 1
101 | 031004005002 | 化验盆 | 1.材质:PP塑料 2.规格、类型:550*450*300mm 3.附件名称、数量:实验室专用三口单冷龙头，材质为铜制烤漆 4.满足设计及建设单位要求 | 组 |  | 1
102 | 031004008002 | 其他成品卫生器具 | 1.名称:多功能台式洗眼器 2.材质:不锈钢304 3.附件名称、数量:DN25管与自来水管连接 4.其他:最小水压：4bar，水量：单洗眼器＞6升/分钟 5.满足设计及建设单位要求 | 组 |  | 1
103 | 030210003002 | 抽气器 | 1.结构形式:万向抽气罩（主材甲供） 2.型号:PP材质 3.其他:含风阀，电机检查接线 4.满足设计及建设单位要求 | 台 |  | 2
104 | 030404018002 | 插座箱 | 1.名称:岛式插座盒 2.型号:五孔86插座三个 3.安装方式:明装 4.满足设计及建设单位要求 | 台 |  | 3
分部小计
分部小计
措施项目
105 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1.搭设高度:满足天棚拆除、重做，墙体砌筑，墙面粉刷，墙面油漆等本工程的施工需要，符合规范要求 2.脚手架材质:钢质 | m2 |  | 189.95
106 | 011703001001 | 垂直及水平运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:框架，室内装修，可利用客梯 | m2 |  | 210.65
107 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 | 包括不限于地面、墙面、电梯的成品保护，满足实验室环境要求 | 项 |  | 1
分部小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：装修工程 |  |  |  |  | 标段：国药动保质检室实验室和办公室改造 |  | 第 1 页 共 1 页
项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
2.1 | 安全文明施工费
011707001001 | 安全文明施工费（房屋建筑工程) | [7 empty] | 选择市优或省优工程时费率会发生相应调整，详见武城建[2023]9号文
011707001002 | 安全文明施工费（装饰工程） | [7 empty] | 选择市优或省优工程时费率会发生相应调整，详见武城建[2023]9号文
031302001001 | 安全文明施工费（通用安装工程） | [7 empty] | 选择市优或省优工程时费率会发生相应调整，详见武城建[2023]9号文
041109001001 | 安全文明施工费（市政工程） | [7 empty] | 选择市优或省优工程时费率会发生相应调整，详见武城建[2023]9号文
050405001001 | 安全文明施工费（园建工程）
050405001002 | 安全文明施工费（绿化工程）
011707001003 | 安全文明施工费（土石方工程） | [7 empty] | 选择市优或省优工程时费率会发生相应调整，详见武城建[2023]9号文
011707001004 | 安全文明施工费（房修结构装饰装修工程)
011707001005 | 安全文明施工费（房修安装工程)
171902001001 | 安全文明施工费（管廊维护土建保洁检测工程)
171902001002 | 安全文明施工费（管廊维护附属工程)
041109001002 | 安全文明施工费（市政养护通用道路排水桥梁隧道工程)
041109001003 | 安全文明施工费（市政养护照明工程)
021007001001 | 安全文明施工费（仿古建筑工程）
011707001006 | 安全文明施工费（老旧小区改造通用、室外配套(不含园建、绿化)部分）
011707001007 | 安全文明施工费（老旧小区改造土建、加装电梯部分）
031302001002 | 安全文明施工费（老旧小区改造安装部分）
050405001003 | 安全文明施工费（老旧小区改造园建部分）
050405001004 | 安全文明施工费（老旧小区改造绿化部分）
2.2 | 夜间施工增加费
011707002001 | 夜间施工增加费（房屋建筑工程)
011707002002 | 夜间施工增加费（装饰工程）
031302002001 | 夜间施工增加费（通用安装工程）
041109002001 | 夜间施工增加费（市政工程）
050405002001 | 夜间施工增加费（园建工程）
050405002002 | 夜间施工增加费（绿化工程）
011707002003 | 夜间施工增加费（土石方工程）
041109002002 | 夜间施工增加费（市政养护通用道路排水桥梁隧道工程）
041109002003 | 夜间施工增加费（市政养护照明工程）
021007002001 | 夜间施工增加费（仿古建筑工程）
011707002004 | 夜间施工增加费（老旧小区改造通用、室外配套(不含园建、绿化)部分）
011707002005 | 夜间施工增加费（老旧小区改造土建、加装电梯部分）
031302002002 | 夜间施工增加费（老旧小区改造安装部分）
050405002003 | 夜间施工增加费（老旧小区改造园建部分）
050405002004 | 夜间施工增加费（老旧小区改造绿化部分）
2.3 | 二次搬运费
011707004001 | 二次搬运费（房屋建筑工程) | [7 empty] | 按施工组织设计
011707004002 | 二次搬运费（装饰工程） | [7 empty] | 按施工组织设计
031302004001 | 二次搬运费（通用安装工程） | [7 empty] | 按施工组织设计
041109003001 | 二次搬运费（市政工程） | [7 empty] | 按施工组织设计
050405004001 | 二次搬运费（园建工程） | [7 empty] | 按施工组织设计
050405004002 | 二次搬运费（绿化工程） | [7 empty] | 按施工组织设计
011707004003 | 二次搬运费（土石方工程） | [7 empty] | 按施工组织设计
041109003002 | 二次搬运费（市政养护通用道路排水桥梁隧道工程） | [7 empty] | 按施工组织设计
041109003003 | 二次搬运费（市政养护照明工程） | [7 empty] | 按施工组织设计
021007004001 | 二次搬运费（仿古建筑工程) | [7 empty] | 按施工组织设计
011707004004 | 二次搬运费（老旧小区改造通用、室外配套(不含园建、绿化)部分） | [7 empty] | 按施工组织设计
011707004005 | 二次搬运费（老旧小区改造土建、加装电梯部分） | [7 empty] | 按施工组织设计
031302004002 | 二次搬运费（老旧小区改造安装部分） | [7 empty] | 按施工组织设计
050405004003 | 二次搬运费（老旧小区改造园建部分） | [7 empty] | 按施工组织设计
050405004004 | 二次搬运费（老旧小区改造绿化部分） | [7 empty] | 按施工组织设计
2.4 | 冬雨季施工增加费
011707005001 | 冬雨季施工增加费（房屋建筑工程)
011707005002 | 冬雨季施工增加费（装饰工程）
031302005001 | 冬雨季施工增加费（通用安装工程）
041109004001 | 冬雨季施工增加费（市政工程）
050405005001 | 冬雨季施工增加费（园建工程）
050405005002 | 冬雨季施工增加费（绿化工程）
011707005003 | 冬雨季施工增加费（土石方工程）
041109004002 | 冬雨季施工增加费（市政养护通用道路排水桥梁隧道工程）
041109004003 | 冬雨季施工增加费（市政养护照明工程）
021007005001 | 冬雨季施工增加费（仿古建筑工程)
011707005004 | 冬雨季施工增加费（老旧小区改造通用、室外配套(不含园建、绿化)部分）
011707005005 | 冬雨季施工增加费（老旧小区改造土建、加装电梯部分）
031302005002 | 冬雨季施工增加费（老旧小区改造安装部分）
050405005003 | 冬雨季施工增加费（老旧小区改造园建部分）
050405005004 | 冬雨季施工增加费（老旧小区改造绿化部分）
2.5 | 工程定位复测费
01B001 | 工程定位复测费（房屋建筑工程)
01B002 | 工程定位复测费（装饰工程）
03B001 | 工程定位复测费（通用安装工程）
04B001 | 工程定位复测费（市政工程）
05B001 | 工程定位复测费（园建工程）
05B002 | 工程定位复测费（绿化工程）
01B003 | 工程定位复测费（土石方工程）
04B002 | 工程定位复测费（市政养护通用道路排水桥梁隧道工程）
04B003 | 工程定位复测费（市政养护照明工程）
02B004 | 工程定位复测费（仿古建筑工程)
01B004 | 工程定位复测费（老旧小区改造通用、室外配套(不含园建、绿化)部分）
01B005 | 工程定位复测费（老旧小区改造土建、加装电梯部分）
03B002 | 工程定位复测费（老旧小区改造安装部分）
05B003 | 工程定位复测费（老旧小区改造园建部分）
05B004 | 工程定位复测费（老旧小区改造绿化部分）
2.6 | 其他
01B006 | 其他总价措施项目费（房修结构装饰装修工程）
01B007 | 其他总价措施项目费（房修安装工程）
17B999001 | 其他总价措施项目费（管廊维护土建保洁检测工程）
17B998001 | 其他总价措施项目费（管廊维护附属工程）
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：装修工程 |  |  | 标段：国药动保质检室实验室和办公室改造 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证费 | 0.00
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：装修工程 |  |  | 标段：国药动保质检室实验室和办公室改造 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 规费
1.1 | 社会保险费
1.1.1 | 养老保险金
1.1.1.1 | 房屋建筑工程
1.1.1.2 | 装饰工程
1.1.1.3 | 通用安装工程
1.1.1.4 | 市政工程
1.1.1.5 | 园建工程
1.1.1.6 | 绿化工程
1.1.1.7 | 土石方工程
1.1.1.8 | 市政养护通用道路排水桥梁隧道工程
1.1.1.9 | 市政养护照明工程
1.1.1.10 | 仿古建筑工程
1.1.1.11 | 老旧小区改造通用、室外配套(不含园建、绿化部分)
1.1.1.12 | 老旧小区改造土建、加装电梯部分
1.1.1.13 | 老旧小区改造安装部分
1.1.1.14 | 老旧小区改造园建部分
1.1.1.15 | 老旧小区改造绿化部分
1.1.2 | 失业保险金
1.1.2.1 | 房屋建筑工程
1.1.2.2 | 装饰工程
1.1.2.3 | 通用安装工程
1.1.2.4 | 市政工程
1.1.2.5 | 园建工程
1.1.2.6 | 绿化工程
1.1.2.7 | 土石方工程
1.1.2.8 | 市政养护通用道路排水桥梁隧道工程
1.1.2.9 | 市政养护照明工程
1.1.2.10 | 仿古建筑工程
1.1.2.11 | 老旧小区改造通用、室外配套(不含园建、绿化部分)
1.1.2.12 | 老旧小区改造土建、加装电梯部分
1.1.2.13 | 老旧小区改造安装部分
1.1.2.14 | 老旧小区改造园建部分
1.1.2.15 | 老旧小区改造绿化部分
1.1.3 | 医疗保险金
1.1.3.1 | 房屋建筑工程
1.1.3.2 | 装饰工程
1.1.3.3 | 通用安装工程
1.1.3.4 | 市政工程
1.1.3.5 | 园建工程
1.1.3.6 | 绿化工程
1.1.3.7 | 土石方工程
1.1.3.8 | 市政养护通用道路排水桥梁隧道工程
1.1.3.9 | 市政养护照明工程
1.1.3.10 | 仿古建筑工程
1.1.3.11 | 老旧小区改造通用、室外配套(不含园建、绿化部分)
1.1.3.12 | 老旧小区改造土建、加装电梯部分
1.1.3.13 | 老旧小区改造安装部分
1.1.3.14 | 老旧小区改造园建部分
1.1.3.15 | 老旧小区改造绿化部分
1.1.4 | 工伤保险金
1.1.4.1 | 房屋建筑工程
1.1.4.2 | 装饰工程
1.1.4.3 | 通用安装工程
1.1.4.4 | 市政工程
1.1.4.5 | 园建工程
1.1.4.6 | 绿化工程
1.1.4.7 | 土石方工程
1.1.4.8 | 市政养护通用道路排水桥梁隧道工程
1.1.4.9 | 市政养护照明工程
1.1.4.10 | 仿古建筑工程
1.1.4.11 | 老旧小区改造通用、室外配套(不含园建、绿化部分)
1.1.4.12 | 老旧小区改造土建、加装电梯部分
1.1.4.13 | 老旧小区改造安装部分
1.1.4.14 | 老旧小区改造园建部分
1.1.4.15 | 老旧小区改造绿化部分
1.1.5 | 生育保险金
1.1.5.1 | 房屋建筑工程
1.1.5.2 | 装饰工程
1.1.5.3 | 通用安装工程
1.1.5.4 | 市政工程
1.1.5.5 | 园建工程
1.1.5.6 | 绿化工程
1.1.5.7 | 土石方工程
1.1.5.8 | 市政养护通用道路排水桥梁隧道工程
1.1.5.9 | 市政养护照明工程
1.1.5.10 | 仿古建筑工程
1.1.5.11 | 老旧小区改造通用、室外配套(不含园建、绿化部分)
1.1.5.12 | 老旧小区改造土建、加装电梯部分
1.1.5.13 | 老旧小区改造安装部分
1.1.5.14 | 老旧小区改造园建部分
1.1.5.15 | 老旧小区改造绿化部分
1.2 | 住房公积金
1.2.1 | 房屋建筑工程
1.2.2 | 装饰工程
1.2.3 | 通用安装工程
1.2.4 | 市政工程
1.2.5 | 园建工程
1.2.6 | 绿化工程
1.2.7 | 土石方工程
1.2.8 | 市政养护通用道路排水桥梁隧道工程
1.2.9 | 市政养护照明工程
1.2.10 | 仿古建筑工程
1.2.11 | 老旧小区改造通用、室外配套(不含园建、绿化部分)
1.2.12 | 老旧小区改造土建、加装电梯部分
1.2.13 | 老旧小区改造安装部分
1.2.14 | 老旧小区改造园建部分
1.2.15 | 老旧小区改造绿化部分
1.3 | 工程排污费
1.3.1 | 房屋建筑工程
1.3.2 | 装饰工程
1.3.3 | 通用安装工程
1.3.4 | 市政工程
1.3.5 | 园建工程
1.3.6 | 土石方工程
1.3.7 | 市政养护通用道路排水桥梁隧道工程
1.3.8 | 市政养护照明工程
1.3.9 | 仿古建筑工程
1.3.10 | 老旧小区改造通用、室外配套(不含园建、绿化部分)
1.3.11 | 老旧小区改造土建、加装电梯部分
1.3.12 | 老旧小区改造安装部分
1.3.13 | 老旧小区改造园建部分
1.4 | 房修结构装饰装修规费
1.5 | 房修安装规费
1.6 | 管廊维护土建保洁检查检测规费
1.7 | 管廊维护附属规费
2 | 增值税
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13